
湖南省商务系统安全生产工作指引

（试行）
为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和省委省政府关于安全生产工作决策部署，进一步加强全省商贸流通领域安全生产和消防工作，不断提升安全生产督促指导工作质效，切实做到依法行政，确保部门和企业“两个责任”有效落实。根据《安全生产法》、《消防法》、《城镇燃气管理条例》、《湖南省安全生产条例》、《商务系统安全生产风险隐患事项清单》和省安委有关安全生产文件精神，参照相关安全隐患排查国家标准，结合我省商务系统安全生产行业管理实际，制定《湖南省商务系统安全生产工作指引（试行）》（以下简称《工作指引》）。

本《工作指引》旨在规范商务部门督促指导商贸流通领域安全生产工作流程，作为履行安全生产管理职责的内部工作手册，不作为商务部门安全事故责任倒查依据。

一、工作目标
全面掌握商务领域相关企业的安全生产状况，企业安全生产主体责任得到有效落实，安全生产行业管理风险在控可控。以事故多发、易发行业（领域）为重点，以预防和减少一般事故，有效防控较大事故，坚决遏制重特大事故为目标，实现经济社会安全发展、企业安全生产、群众平安生活，确保全省商务系统安全生产形势持续稳定向好。

二、适用范围

商务领域相关生产经营单位（场所）。
三、重点内容

（一）共同部分

1.商务领域生产经营单位（场所）建立和落实全员安全生产责任制、消防安全制度、安全生产规章制度、操作规程和有关应急预案备案情况。实行安全风险分级管控，开展事故隐患排查、建立台账、自行整改等安全生产主体责任落实情况。

2.商务领域生产经营单位（场所）组织开展安全培训演练情况；从业人员接受岗前安全生产教育培训和应急处置能力情况（熟悉岗位职责，掌握安全事故防范基本常识，正确使用消防器材、设备等）；特种作业人员、特种设备操作人员、消防设施操作员持证上岗情况；《安全生产法》、《消防法》、《湖南省安全生产条例》的宣传贯彻情况。

3.商务领域生产经营单位（场所）特别是人员密集型场所消防审验合格情况；有消防控制室的生产经营单位（场所）火灾自动报警、自动灭火系统、消防栓、防火门、防火分隔等设施设备的配套和完好情况，值守人员持证上岗情况；畅通消防通道、安全出口，安全疏散指示、标识及应急照明的设置和完好情况。

（以上内容参考附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6）

（二）分类部分

1.大型商业综合体内商贸经营企业。多产权建筑、多业态混合生产经营场所明确消防安全管理职责，对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位情况；公共疏散楼梯、安全出口、内外部装修材料、火灾自动报警系统、消防救援口设置情况；特种设备使用及其维护、检验情况；安全用火、用电、用气、用油情况；消防器材合理配备及使用功能完备情况；建筑外墙保温材料、冷库、“两电”安全、建筑物管理情况等。（见附件1）

2.旧货市场。落实《旧货流通管理办法（试行）》情况；室内消火栓、机械排烟口、防火卷帘、常闭式防火门等建筑消防设施应当设置明显的提示性、警示性等标识情况；户外广告牌、外装饰材料情况；安全用火、用电、用气、用油情况；消防器材合理配备及使用功能完备情况；建筑外墙保温材料、冷库、“两电”安全、建筑物管理、有限空间作业情况等。（见附件2）

3.再生资源回收企业。畅通消防通道、安全出口，安全疏散指示、标识的设置和完好情况；安全用火、用电、用气、用油情况；落实《再生资源回收管理办法》情况；特种设备操作、检验情况；消防设施器材配置及完好情况；作业区与生活区、居民区等非作业区域物理分隔情况；易燃物、可燃物分类存放管理及与周边建筑设施的分隔等安全状况；取得相关危险废弃物经营许可资质情况，违规收储危险品或超范围回收废旧物品情况。（见附件3）

4.成品油流通。落实《成品油流通管理办法》情况；建立油品购销存和出入库台账，严格落实散装汽油购销实名登记制度；设置加油机防撞栏和相关防止车辆碰撞的措施和警示标志；为从业人员配备个人防护用具等。（见附件4）

5.报废机动车回收拆解。落实《报废机动车回收管理办法》情况；有火灾、爆炸风险的电池储存场所防火间距、防火分隔措施、事故通风系统或自动灭火系统设置情况；必须在有资质认定的拆解场地内拆解报废机动车；回收车辆登记情况；报废汽车回收、拆解、废弃物处理及拆解后零部件、材料、废弃物流向情况；动火动焊作业情况，废油、废旧电瓶仓库等重点防火部位消防器材配备及使用功能完备情况；拆解后废弃物的存储、处置技术规范情况。（检查重点参考《报废机动车回收拆解企业技术规范》GB22128-2019）

6.中央储备承储企业。中央储备肉、边销茶、生丝承储企业的储存库消防达标情况，各类消防设施设置、消防器材配备及使用功能完备情况；电气、电路、防汛、制冷等设备运行情况。（检查重点参考《重大火灾隐患判定规则》GB35181-2025）

7.餐饮领域。落实《餐饮业促进和经营管理办法》情况；生产经营单位（业主单位）对承租餐饮主体的安全生产工作统一协调、管理情况；特种作业人员持证上岗情况；规范安装、使用可燃气体报警装置及燃气紧急切断阀情况；厨房应进行防火分隔，厨房燃气用具的安装使用及其管路敷设、维护保养和检测情况；用火、用电、用气、用油情况，消防安全设施配备及状态完好情况；各类应急出口和疏散通道畅通情况，建筑物二层以上是否存在封堵窗户等逃生通道情况。（见附件5）

8.住宿领域。客房内配置应急疏散指示图、禁止卧床吸烟标志，按床位配置疏散逃生面罩情况；畅通消防通道、安全出口，安全疏散指示、标识的设置和完好情况；安全用火、用电、用气、用油情况；消防器材合理配备及使用功能完备情况；建筑外墙保温材料、冷库、“两电”安全、建筑物管理、有限空间作业情况等。（见附件6）

9.展览领域。按行政许可事项要求履行审批或备案程序的境内举办的涉外经济技术展览会主办单位，制定展览活动安全生产方案及应急预案，明确安全生产联系人及联系方式情况；公安部门对活动安全许可审批情况；活动安全工作组织机构建立运行情况；室内空间与承载人员数量相适应的情况；活动涉及人员密集场所的，畅通疏散通道、现场各类疏散标识设置、消防设施器材配置、安保人员配置、落实巡查制度等情况；违规存放易燃易爆物品情况。（检查重点参考《重大火灾隐患判定规则》GB35181-2025）

10.对外投资合作和对外援助执行领域。落实《对外援助管理办法》和《对外承包工程项目备案和立项管理办法》情况；督促企业遵守我国及所在国法律法规情况；督促企业执行境外安全生产管理制度，完善并落实企业安全生产主体责任情况；督促企业外派人员开展安全生产教育培训情况；督促企业编制各类突发事件应急预案、定期组织开展安全生产培训演练情况。
宾馆（住宿领域）、饭店（餐饮领域）、商场、集贸市场等涉及商贸流通领域的生产经营场所均列入人员密集型场所范畴，具体参照《消防法》第七十三条。
四、方法步骤

各类安全生产督促指导以不干扰商务领域生产经营单位（场所）正常生产经营为前提，以排查整治隐患、管控安全风险为导向，以联合检查为主要方式，坚持日常督促指导与企业自查自改相结合、行业指导与业务工作相结合、行政审批与安全审查相结合、督促指导与隐患交办相结合。

省商务厅每年对各市州（商务部门和有关商贸企业）择机开展一至两次安全生产和消防工作督促指导，结合业务工作开展不定期明查暗访，每半年曝光并通报一批行业领域内的重大隐患单位。

各市州商务部门商请本级负有商贸领域安全生产监管职责的有关部门制定年度重点检查执法计划并严格执行（见附件7），要落实好本级应安委的任务分工，要压实下级商务部门安全生产工作责任，结合实际，开展不定期的日常督促指导。

县（市、区）级商务部门要摸清行业管理的主体底数情况，建立并完善安全生产和消防工作主体清单，在本级应安委领导下，加强与应急、消防、住建等部门和属地街道（乡、镇）党委政府的沟通协调，形成良好工作互动协作机制，齐抓共管；结合市（州）联合执法计划会商本级负有商贸领域安全生产监管职责的有关部门制定年度重点检查执法计划并严格执行，多种形式加强商务领域常态化隐患排查，突出重大风险管控，兼顾一般风险防范；充分发挥商贸流通专委会等议事协调机构功能作用，压实属地责任，将行业安全生产管理的有效措施落实到责任主体。

安全生产和消防工作检查（督查）实行持表检查，采取“一听（情况介绍）、二查（档案资料）、三看（生产经营现场）、四指（隐患问题）、五定（整改期限）、六档（资料归档）”的具体方式进行。对生产经营单位（场所）实施安全生产检查应建立以下资料台账：《安全生产检查情况记录表》、《隐患整改通知书》、《一般事故隐患清单》、《重大事故隐患清单》和《重大事故隐患整治情况管理台账》（见附件8、附件9、附件10、附件11、附件12）并定期归档，形成隐患整改闭环。商务部门对一般事故隐患向被检单位负责人现场反馈隐患情况，提出整改要求，发出书面《隐患整改通知书》（见附件9），以《事故隐患交办函》（见附件13）形式书面交办给负有安全生产监管职责的相关部门；对重大事故隐患向被检单位负责人现场反馈隐患情况，提出整改要求，发出书面《隐患整改通知书》（见附件9），以《重大事故隐患交办函》（见附件13）形式书面交办给本级应安委办及负有安全生产监管职责的相关部门，及时跟踪督导，限期整改和复查，直至隐患销号。各类检查资料分类存档，做到有迹可循，有案备查，形成常态长效工作机制。（安全生产督促指导流程图见附件14）
五、相关说明

各级商务部门按照有关法律法规和县级以上人民政府应急和安全生产委员会安全生产职责分工，积极配合有关安全生产监管和执法部门开展工作。本《工作指引》于2025年12月30日印发，由湖南省商务厅安全生产（消防安全）工作领导小组办公室负责解释。有关法律、法规、规章、标准及上位文件中的有关规定发生重大变化的应及时修订《工作指引》。
附件1.商业综合体（商场超市）内商贸经营企业工作指导对照表
附件2.市场类商贸经营企业工作指导对照表
附件3.再生资源回收企业工作指导对照表
附件4.成品油流通企业工作指导对照表
附件5.餐饮领域工作指导对照表
附件6.住宿领域工作指导对照表

附件7.关于商请开展联合执法检查的函
附件8.安全生产检查情况记录表
附件9.事故隐患的整改通知书

附件10.一般事故隐患清单
附件11.重大事故隐患清单
附件12.重大事故隐患整治情况管理台账

附件13.（重大）事故隐患交办函
附件14.安全生产督促指导流程图

湖南省商务厅

2025年9月 日
附件1
商业综合体（商场超市）内商贸经营企业

工作指导对照表

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况

	1
	合法性
	应取得相应的工商营业执照并在有效期内。
	

	
	
	新建、改建、扩建工程应依法经消防设施设计、竣工验收相关审查、备案。
	

	
	
	应经开业前消防安全检查合格。
	

	2
	安全管理体系
	零售、餐饮经营主体应依法依规建立安全生产管理制度，明确安全生产责任人，组织从业员工参加消防安全培训。
	

	
	
	应制定安全操作规程，实行安全风险分级管控，开展事故隐患排查、建立台账、自行整改等安全生产主体责任落实情况。
	

	
	
	特种作业人员、特种设备操作人员、消控室值班人员应持证上岗。
	

	
	
	防火检查、巡查记录应落实。
	

	
	
	应制定应急救援预案并报负有安全监管职责的部门备案。
	

	
	
	多产权建筑、多业态混合生产经营场所应明确消防安全管理职责，应对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位（重大火灾隐患）。
	

	3
	消防安全
	公共疏散楼梯间的地下与地上部分应进行防火分隔（重大火灾隐患）。
	

	
	
	商业综合体的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口不应设置影响疏散的栅栏、卷帘门（重大火灾隐患）。
	

	
	
	安全出口的数量应符合GB55037-2022，GB50016-2014（2018版）的规定，或安全出口不应被完全占用，堵塞、封闭（重大火灾隐患）。
	

	
	
	消防救援口不应设置影响逃生和灭火救援的障碍物（重大火灾隐患）。
	

	
	
	儿童活动场所，是指供12周岁及以下婴幼儿和少儿活动的场所，包括设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等儿童游乐、学习和培训等活动的场所，不应设置在地下、半地下建筑内或建筑的四层及四层以上楼层（重大火灾隐患）。
	

	
	
	零售场所物品摆放禁止占用疏散通道，堵塞安全出口；营业期间安全出口禁止上锁。
	

	
	
	疏散通道应畅通，应直通疏散门或疏散出口，应急疏散标志和照明应符合要求。疏散引导器材应配备到位和疏散引导责任应明确到人。不应存在在场所外窗加装防盗网等影响逃生和火灾扑救的障碍物。不应违规在室内、疏散楼梯间内停放电动自行车或为电动自行车充电。
	

	
	
	自动消防设施应完整好用，应聘请第三方消防技术服务机构开展维保、检测。
	

	
	
	室内消火栓、机械排烟口、防火卷帘、常闭式防火门等建筑消防设施应当设置明显的提示性、警示性标识；消火栓箱、灭火器箱上应当张贴使用方法标识。
	

	
	
	防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应当保持完整有效。防火卷帘、防火门应可正常关闭，且下方及两侧各0.5米范围内不得放置物品，并应用黄色标识线划定范围。室内消火栓箱不得上锁，箱内设备应当齐全、完好，禁止圈占、遮挡消火栓，禁止在消火栓箱内堆放杂物。
	

	
	
	商品、展品、货柜、广告箱牌、生产设备等不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用。
	

	
	
	应按规定设置消防控制室，消防控制室值班人员应持证上岗、24小时值班值守，应熟悉设备操作。
	

	
	
	电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架应当在穿越每层楼板处采取可靠措施进行防火封堵，管井检查门应当采用防火门。电缆井、管道井等竖向管井禁止被占用或堆放杂物。
	

	
	
	消防应急照明灯具、疏散指示标志应当保持完好、有效，各类场所疏散照明照度应当符合消防技术标准要求。
	

	
	
	各楼层疏散楼梯入口处、电影院售票厅、宾馆客房的明显位置应当设置本层的楼层显示、安全疏散指示图，电影院放映厅和展厅门口应当设置厅平面疏散指示图，疏散指示图上应当标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明。
	

	
	
	举办展览、展销、演出等活动时，应当事先根据场所的疏散能力核定容纳人数，活动期间应当对人数进行控制，采取防止超员的措施。
	

	
	
	大型商业综合体各防火分区或楼层应当设置疏散引导箱，配备过滤式消防自救呼吸器、瓶装水、毛巾、哨子、发光指挥棒、疏散用手电筒等疏散引导用品，应明确各防火分区或楼层区域的疏散引导员。
	

	
	
	户外广告牌、外装饰不得采用易燃可燃材料制作，不得妨碍人员逃生、排烟和灭火救援，不得改变或破坏建筑立面防火构造。建筑外墙上的灭火救援窗、灭火救援破拆口不得被遮挡，室内外的相应位置应当有明显标识。
	

	
	
	室外消火栓不得被埋压、圈占，室外消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各3米范围内不得有影响其正常使用的障碍物或停放机动车辆。
	

	
	
	电影院在电影放映前，应当播放消防宣传片，告知观众防火注意事项、火灾逃生知识和路线。
	

	
	
	大型商业综合体内严禁生产、经营、储存和展示甲、乙类易燃易爆危险物品。严禁携带甲、乙类易燃易爆危险物品进入建筑内。
	

	4
	电气安全
	禁止在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。
	

	
	
	电气线路绝缘外护套不应有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。
	

	
	
	用电设备的接线端子处、插座的插孔和端子处、照明开关的端子处不应有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。
	

	
	
	所有电气设备、设施外壳必须有保护接地。
	

	
	
	移动式电气设备、手持电动工具、临时用电应安装漏电保护器（漏电开关或漏电断路器等）。
	

	
	
	柴油发电机房内的柴油发电机应当定期维护保养，每月至少启动试验一次，确保应急情况下正常使用。
	

	
	
	每日营业结束时，应当切断营业场所内的非必要电源。
	

	5
	特种设备安全
	电梯（含扶梯）、锅炉等应取得特种设备登记证，应按要求检验和维护保养，应有合格证和保养记录。
	

	
	
	轿厢内按键应灵敏，报警电话齐全有效。
	

	
	
	电梯检维修作业，应设置明显的围栏及安全警示标志。
	

	6
	燃气安全
	燃气相对密度大于等于0.75（常见为液化石油气）的燃气管道、调压装置和燃具等不应设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内，燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，应按规定采取书面告知用户整改等措施。（燃气经营安全重大隐患）
	

	
	
	不应使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具（常见为直排式燃气热水器）、连接管（常见为橡胶管），燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，应按规定采取书面告知用户整改等措施。（燃气经营安全重大隐患）
	

	
	
	应向具有燃气经营许可的销售单位购气，严禁使用两种及以上燃气。
	

	
	
	液化石油气瓶与燃气灶具的水平净距不应小于0.5米，连接软管应采用燃气专用金属连接软管，长度不得超过2米；软管不得穿越墙体、门窗、顶棚和地面安装，禁止私接“三通”用气。
	

	
	
	规范安装、使用可燃气体报警装置及燃气紧急切断阀，其中液化石油气可燃气体报警装置与燃具或阀门的水平距离不得大于4m，安装高度应距地面0.3m以内；天然气可燃气体报警装置与燃具或阀门的水平距离不得大于8m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方。
	

	
	
	禁止在地下或半地下空间、高层建筑内使用瓶装液化石油气。不得使用禁止使用的50公斤“气液双相”气瓶，不得使用不合格钢瓶。
	

	
	
	严禁在厨房堆放杂物或易燃易爆物品，按规定配备灭火器、灭火毯等消防器材。
	

	
	
	落实燃气设施设备日常安全检查，在每日营业之前和结束后由专人进行一次全面安全检查。
	

	7
	有限空间作业安全
	应严格落实企业主要负责人或书面委托人对有限空间作业审批制度。
	

	
	
	企业必须明确监护人全程监督有限空间作业现场安全措施落实；对于企业将有限空间作业依法发包给其他单位实施的，企业和承包单位需各明确一名监护人，监督有限空间作业全过程。
	

	
	
	企业应配备符合国家标准的机械通风设备、气体检测报警仪用于现场通风检测，严格落实“先通风、再检测、后作业”要求。
	

	
	
	作业人员在作业过程中应佩戴全身式安全带，对于经检测存在硫化氢、一氧化碳等中毒窒息风险的，必须正确穿戴呼吸防护用品。
	

	
	
	作业现场应配备应急救援装备，如有险情，救援人员必须穿戴呼吸防护用品，在完全可靠的安全措施下方可进入施救。未做好安全措施盲目施救的，监护人必须立即制止。
	

	8
	建筑物管理
	应建立健全房屋使用安全常态化、网格化管理制度。
	

	
	
	应合理使用房屋、对房屋进行安全检查并及时排除危险安全隐患。
	

	
	
	受委托的物业服务企业应对建筑物共有部分进行安全检查和修缮维护。
	

	
	
	建筑物外墙清洗时应落实安全防范措施。
	

	9
	“两电”安全
	不得在疏散走道、门厅、楼梯间、前室、安全出口处等公共区域停放电动自行车或为其充电。
	

	
	
	电动车集中停放场所和充电设施应当配备相应消防设施器材，充电设施应当具备充满即自动断电功能。
	

	
	
	电动车集中停放场所、充电场所应当与城镇居民住宅区内建筑保持安全距离。
	

	10
	建筑外墙保温材料
	建筑外墙采用内保温系统时，保温系统应符合下列规定：

1）对于人员密集场所，用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位，应采用燃烧性能为A级的保温材料。

2）对于其他场所，应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。

3）保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时，防护层的厚度不应小于10mm。
	

	
	
	设置在饭店的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。
	

	
	
	与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的除饭店以外的其他餐饮企业保温材料应符合：

1）建筑高度大于50m时，保温材料的燃烧性能应为A级；

2）建筑高度大于24m，但不大于50m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级；

3）建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
	

	
	
	与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统的除饭店以外的其他餐饮企业保温材料应符合：

1）建筑高度大于24m时，保温材料的燃烧性能应为A级；

2）建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
	

	11
	冷库
	冷库库房采用金属面绝热夹芯板等轻质复合夹芯板做保温隔热围护时，夹芯板芯材的燃烧性能应不低于B1级（重大火灾隐患）。
	

	
	
	建筑外围护结构的外墙及顶棚采用内保温隔热系统时，保温隔热材料的燃烧性能应不低于B1级（重大火灾隐患）。
	

	
	
	商业综合体附属的冷库应设置在地上，确需设在地下时，只允许设置在地下一层。冷库的隔热材料应为不燃材料，采用难燃材料时应用不燃材料做防护层，穿过隔热材料的电气线路应采取金属管保护。
	

	12
	动火作业
	必须严格动火审批管理。机关团体、企事业单位及个体工商户开展电气焊临时动火作业前，必须按规定办理动火审批手续，实施作业票管理。
	

	
	
	必须确保作业人员持证上岗。所有进行电气焊动火作业的操作人员，必须取得行业主管部门颁发的特种作业操作证；行业领域对动火作业持证无要求的，须持应急管理部门颁发的“熔化焊接与热切割操作证”。
	

	
	
	必须确保设备器材完好。动火作业前，必须检查、确保电气焊等设备设施完好，必须使用“加芯赋码”电焊机，现场按要求配备消防器材。
	

	
	
	必须严格清理周边可燃物。动火作业前，必须清理周围（含作业点下方）易燃可燃物品，或将可燃物移至安全地点，排除消防隐患。
	

	
	
	必须采取可靠的安全阻隔措施。可燃材料作保温层、冷却层、隔热设备的部位，或火星能飞溅的地方，动火前必须采取阻隔等切实可靠的安全措施。
	

	
	
	必须严格管控易燃易爆物质。储存过可燃气体、易燃液体等易燃易爆有毒物质的容器、管道，可能形成易燃易爆气体聚集的有限空间等，动火前必须识别风险，排除危险性；有压力或密闭的容器、管道，必须按规定采取安全措施后，方可动火作业。
	

	
	
	必须落实特定场所动火作业规定。人员密集场所营业期间，严禁开展动火作业。
	

	
	
	必须加强现场安全管理。动火作业时，必须安排专门人员进行现场全过程安全管理，确保遵守安全操作规程和落实安全措施。
	

	
	
	必须在作业结束后清理检查现场。动火作业结束后，应当立即消除火种，彻底清理检查现场不应残留火种，作业人员和现场管理人员确认安全后方可离开。
	

	13
	其他重点内容
	检查组认为需要检查的其他安全生产重点内容。
	


附件2 
市场类商贸经营企业工作指导对照表

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况

	1
	合法性
	应取得相应的工商营业执照并在有效期内。
	

	
	
	新建、改建、扩建工程应依法经消防设施设计、竣工验收相关审查、备案。
	

	
	
	建筑面积超过50平方米的集贸市场企业应经开业前消防安全检查合格。
	

	2
	安全管理体系
	市场主体应依法依规建立安全生产责任制度和消防安全制度，组织从业员工参加上岗前安全培训。
	

	
	
	应制定安全操作规程，实行安全风险分级管控，开展事故隐患排查、建立台账、自行整改等安全生产主体责任应落实。
	

	
	
	特种作业人员、特种设备操作人员、消控室值班人员应持证上岗。
	

	
	
	防火检查、巡查记录应落实。
	

	
	
	应制定应急救援预案并报负有安全监管职责的部门备案。
	

	
	
	多产权建筑、多业态混合生产经营场所应明确消防安全管理职责，应对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位（重大火灾隐患）。
	

	3
	消防安全
	公共疏散楼梯间的地下与地上部分应进行防火分隔（重大火灾隐患）。
	

	
	
	集贸市场的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口不应设置影响疏散的栅栏、卷帘门（重大火灾隐患）。
	

	
	
	集贸市场安全出口的数量应符合GB55037-2022，GB50016-2014（2018版）的规定，或安全出口不应被完全占用，堵塞、封闭（重大火灾隐患）。
	

	
	
	集贸市场消防救援口不应设置影响逃生和灭火救援的障碍物（重大火灾隐患）。
	

	
	
	儿童活动场所，是指供12周岁及以下婴幼儿和少儿活动的场所，包括设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等儿童游乐、学习和培训等活动的场所，不应设置在地下、半地下建筑内或建筑的四层及四层以上楼层（重大火灾隐患）。
	

	
	
	场所内物品摆放禁止占用疏散通道，堵塞安全出口；营业期间安全出口禁止上锁。
	

	
	
	疏散通道应畅通，应直通疏散门或疏散出口，应急疏散标志和照明应符合要求。疏散引导器材应配备到位和疏散引导责任应明确到人。不应存在在场所外窗加装防盗网等影响逃生和火灾扑救的障碍物。不应违规在室内、疏散楼梯间内停放电动自行车或为电动自行车充电。
	

	
	
	自动消防设施应完整好用，应聘请第三方消防技术服务机构开展维保、检测。
	

	
	
	室内消火栓、机械排烟口、防火卷帘、常闭式防火门等建筑消防设施应当设置明显的提示性、警示性标识；消火栓箱、灭火器箱上应当张贴使用方法标识。
	

	
	
	防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应当保持完整有效。防火卷帘、防火门应可正常关闭，且下方及两侧各0.5米范围内不得放置物品，并应用黄色标识线划定范围。室内消火栓箱不得上锁，箱内设备应当齐全、完好，禁止圈占、遮挡消火栓，禁止在消火栓箱内堆放杂物。
	

	
	
	商品、展品、货柜、广告箱牌、生产设备等不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用。
	

	
	
	应按规定设置消防控制室，消防控制室值班人员应持证上岗、24小时值班值守，应熟悉设备操作。
	

	
	
	电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架应当在穿越每层楼板处采取可靠措施进行防火封堵，管井检查门应当采用防火门。电缆井、管道井等竖向管井禁止被占用或堆放杂物。
	

	
	
	消防应急照明灯具、疏散指示标志应当保持完好、有效，各类场所疏散照明照度应当符合消防技术标准要求。
	

	
	
	户外广告牌、外装饰不得采用易燃可燃材料制作，不得妨碍人员逃生、排烟和灭火救援，不得改变或破坏建筑立面防火构造。建筑外墙上的灭火救援窗、灭火救援破拆口不得被遮挡，室内外的相应位置应当有明显标识。
	

	
	
	室外消火栓不得被埋压、圈占，室外消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各3米范围内不得有影响其正常使用的障碍物或停放机动车辆。
	

	4
	电气安全
	禁止在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。
	

	
	
	电气线路绝缘外护套不应有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。
	

	
	
	用电设备的接线端子处、插座的插孔和端子处、照明开关的端子处不应有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。
	

	
	
	所有电气设备、设施外壳必须有保护接地。
	

	
	
	移动式电气设备、手持电动工具、临时用电应安装漏电保护器（漏电开关或漏电断路器等）。
	

	
	
	柴油发电机房内的柴油发电机应当定期维护保养，每月至少启动试验一次，确保应急情况下正常使用。
	

	
	
	每日营业结束时，应当切断营业场所内的非必要电源。
	

	5
	特种设备安全
	电梯（含扶梯）、锅炉应取得特种设备登记证，应按要求检验和维护保养，应有合格证和保养记录。
	

	
	
	轿厢内按键应灵敏，报警电话齐全有效。
	

	
	
	电梯检维修作业，应设置明显的围栏及安全警示标志。
	

	6
	燃气安全
	燃气相对密度大于等于0.75（常见为液化石油气）的燃气管道、调压装置和燃具等不应设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内，燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，应按规定采取书面告知用户整改等措施。（燃气经营安全重大隐患）
	

	
	
	不应使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具（常见为直排式燃气热水器）、连接管（常见为橡胶管），燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，应按规定采取书面告知用户整改等措施。（燃气经营安全重大隐患）
	

	
	
	应向具有燃气经营许可的销售单位购气，严禁使用两种及以上燃气。
	

	
	
	液化石油气瓶与燃气灶具的水平净距不应小于0.5米，连接软管应采用燃气专用金属连接软管，长度不得超过2米；软管不得穿越墙体、门窗、顶棚和地面安装，禁止私接“三通”用气。
	

	
	
	规范安装、使用可燃气体报警装置及燃气紧急切断阀，其中液化石油气可燃气体报警装置与燃具或阀门的水平距离不得大于4m，安装高度应距地面0.3m以内；天然气可燃气体报警装置与燃具或阀门的水平距离不得大于8m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方。
	

	
	
	禁止在地下或半地下空间、高层建筑内使用瓶装液化石油气。不得使用禁止使用的50公斤“气液双相”气瓶，不得使用不合格钢瓶。
	

	
	
	严禁在厨房堆放杂物或易燃易爆物品，按规定配备灭火器、灭火毯等消防器材。
	

	
	
	应落实燃气设施设备日常安全检查，在每日营业之前和结束后由专人进行一次全面安全检查。
	

	7
	有限空间作业安全
	应严格落实企业主要负责人或书面委托人对有限空间作业审批制度。
	

	
	
	企业必须明确监护人全程监督有限空间作业现场安全措施落实；对于企业将有限空间作业依法发包给其他单位实施的，企业和承包单位需各明确一名监护人，监督有限空间作业全过程。
	

	
	
	企业应配备符合国家标准的机械通风设备、气体检测报警仪用于现场通风检测，严格落实“先通风、再检测、后作业”要求。
	

	
	
	作业人员在作业过程中应佩戴全身式安全带，对于经检测存在硫化氢、一氧化碳等中毒窒息风险的，必须正确穿戴呼吸防护用品。
	

	
	
	作业现场应配备应急救援装备，如有险情，救援人员必须穿戴呼吸防护用品，在完全可靠的安全措施下方可进入施救。未做好安全措施盲目施救的，监护人必须立即制止。
	

	8
	建筑物管理
	应建立健全房屋使用安全常态化、网格化管理制度。
	

	
	
	应合理使用房屋、对房屋进行安全检查并及时排除危险安全隐患。
	

	
	
	受委托的物业服务企业应对建筑物共有部分进行安全检查和修缮维护。
	

	
	
	建筑物外墙清洗时应落实安全防范措施。
	

	9
	“两电”安全
	不得在疏散走道、门厅、楼梯间、前室、安全出口处等公共区域停放电动自行车或为其充电。
	

	
	
	电动车集中停放场所和充电设施应当配备相应消防设施器材，充电设施应当具备充满即自动断电功能。
	

	
	
	电动车集中停放场所、充电场所应当与城镇居民住宅区内建筑保持安全距离。
	

	10
	建筑外墙保温材料
	建筑外墙采用内保温系统时，保温系统应符合下列规定：

1）对于人员密集场所，用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位，应采用燃烧性能为A级的保温材料。

2）对于其他场所，应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。

3）保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时，防护层的厚度不应小于10mm。
	

	11
	冷库
	冷库库房采用金属面绝热夹芯板等轻质复合夹芯板做保温隔热围护时，夹芯板芯材的燃烧性能应不低于B1级（重大火灾隐患）。
	

	
	
	建筑外围护结构的外墙及顶棚采用内保温隔热系统时，保温隔热材料的燃烧性能应不低于B1级（重大火灾隐患）。
	

	
	
	集贸市场附属的冷库应设置在地上，确需设在地下时，只允许设置在地下一层。冷库的隔热材料应为不燃材料，采用难燃材料时应用不燃材料做防护层，穿过隔热材料的电气线路应采取金属管保护。
	

	12
	动火作业
	必须严格动火审批管理。机关团体、企事业单位及个体工商户开展电气焊临时动火作业前，必须按规定办理动火审批手续，实施作业票管理。
	

	
	
	必须确保作业人员持证上岗。所有进行电气焊动火作业的操作人员，必须取得行业主管部门颁发的特种作业操作证；行业领域对动火作业持证无要求的，须持应急管理部门颁发的“熔化焊接与热切割操作证”。
	

	
	
	必须确保设备器材完好。动火作业前，必须检查、确保电气焊等设备设施完好，必须使用“加芯赋码”电焊机，现场按要求配备消防器材。
	

	
	
	必须严格清理周边可燃物。动火作业前，必须清理周围（含作业点下方）易燃可燃物品，或将可燃物移至安全地点，排除消防隐患。
	

	
	
	必须采取可靠的安全阻隔措施。可燃材料作保温层、冷却层、隔热设备的部位，或火星能飞溅的地方，动火前必须采取阻隔等切实可靠的安全措施。
	

	
	
	必须严格管控易燃易爆物质。储存过可燃气体、易燃液体等易燃易爆有毒物质的容器、管道，可能形成易燃易爆气体聚集的有限空间等，动火前必须识别风险，排除危险性；有压力或密闭的容器、管道，必须按规定采取安全措施后，方可动火作业。
	

	
	
	必须落实特定场所动火作业规定。人员密集场所营业期间，严禁开展动火作业。
	

	
	
	必须加强现场安全管理。动火作业时，必须安排专门人员进行现场全过程安全管理，确保遵守安全操作规程和落实安全措施。
	

	
	
	必须在作业结束后清理检查现场。动火作业结束后，应当立即消除火种，彻底清理检查现场不应残留火种，作业人员和现场管理人员确认安全后方可离开。
	

	13
	其他重点内容
	检查组认为需要检查的其他安全生产重点内容。
	


附件3 

再生资源回收企业工作指导对照表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况

	1
	合法性
	应取得相应的工商营业执照并在有效期内。
	

	
	
	新建、改建、扩建工程应依法经消防设施设计、竣工验收相关审查、备案。
	

	2
	安全管理体系
	应建立安全生产责任制度和消防安全制度，应对从业员工进行设施设备操作等上岗前安全培训。
	

	
	
	应制定安全操作规程，实行安全风险分级管控，开展事故隐患排查、建立台账、自行整改等安全生产主体责任落实情况。
	

	
	
	特种作业人员、特种设备操作人员、消控室值班人员应持证上岗情况。
	

	
	
	涉及高处作业、吊装作业、有限空间作业及动火作业等危险性作业必须严格落实作业审批手续。
	

	
	
	应制定企业（单位）生产安全事故应急救援预案，定期组织应急演练。
	

	3
	生产安全
	应做到安全用电，不乱拉电线、不超负荷用电，及时更换老化电线、电器。
	

	
	
	应做到生产场地内有明显的危险禁止标志，回收场地内禁止明火作业和焚烧垃圾物，设立规范的禁火、禁烟标志等。
	

	
	
	应做到不破拆未经检验的各类钢瓶，回收的废旧金属物品，实行回收物品登记台账管理制度。
	

	
	
	应做到废旧金属堆放按规定不超高（不靠墙堆放不超过1.8米，靠墙堆放最高不超过3米）。
	

	
	
	应做到易燃易爆气瓶（乙炔气瓶、液化气瓶等）不露天暴晒混乱堆放。
	

	
	
	沿皮带输送机人行通道的全长应设置急停拉绳开关，拉绳开关的间距不得大于60米；当输送机的长度小于30米时，可用急停按钮代替，急停按钮的距离不得大于10m。
	

	
	
	工业机器人作业区域应设置警示标志和封闭的防护栏，必备的检修门和开口部位应设置安全销、安全锁和光电保护等安全防护装置。
	

	
	
	作业平台场所临边位置应设置防护栏杆，当平台距基准面高度小于2米时，防护栏杆高度应不低于900毫米；距基准面高度大于等于2米并小于20米时，防护栏杆高度应不低于1050毫米；距基准面高度大于20米时，防护栏杆高度应不低于1200毫米。
	

	
	
	以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2米之内的搅拌机、破碎机和其他设备所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位都必须设置安全防护装置。
	

	
	
	涉及高处作业人员必须系全身式安全带，严禁低挂高用，在无悬挂作业环境下应采取设置生命线的方式方可作业。
	

	4
	消防安全
	具有火灾、爆炸风险的电池储存场所防火间距不足，未采取防火分隔措施，或未设置事故通风系统或自动灭火系统（重大火灾隐患）。
	

	
	
	应配备灭火器，每个灭火器设置点配置的灭火器不得少于2具、不宜多于5具，每具灭火器规格通常不应低于4kg，每个设置位置距离最远保护对象一般不应超过15m～20m。
	

	
	
	场所内物品摆放不应影响消防设施正常使用；不应占用疏散通道，堵塞安全出口；营业期间安全出口禁止上锁。
	

	
	
	生产区（回收物品堆放区）与生活区应进行物理隔离。
	

	
	
	厂房、仓库和堆场周围应设置室外消火栓系统。
	

	
	
	建筑占地面积大于300m²的厂房和仓库应设置室内消火栓。
	

	
	
	每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。
	

	5
	电气安全
	配电室防止小动物进入措施应到位，电缆沟应采用防火材料进行封堵，配电室应设置应急照明和疏散指示标志，应按规定配备电工所需防护用品，应配备灭火器，应有通风散热降温设施。
	

	
	
	禁止在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。
	

	
	
	电气线路绝缘外护套不应有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。
	

	
	
	用电设备的接线端子处、插座的插孔和端子处、照明开关的端子处不应有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。
	

	
	
	所有电气设备、设施外壳必须有保护接地。
	

	
	
	移动式电气设备、手持电动工具、临时用电须安装漏电保护器（漏电开关或漏电断路器等）。
	

	
	
	每日结束时，应当切断场所内的非必要电源。
	

	6
	有限空间作业安全
	应严格落实企业主要负责人或书面委托人对有限空间作业审批制度。
	

	
	
	企业必须明确监护人全程监督有限空间作业现场安全措施落实；对于企业将有限空间作业依法发包给其他单位实施的，企业和承包单位需各明确一名监护人，监督有限空间作业全过程。
	

	
	
	企业应配备符合国家标准的机械通风设备、气体检测报警仪用于现场通风检测，严格落实“先通风、再检测、后作业”要求。
	

	
	
	作业人员在作业过程中应佩戴全身式安全带，对于经检测存在硫化氢、一氧化碳等中毒窒息风险的，必须正确穿戴呼吸防护用品。
	

	
	
	作业现场应配备应急救援装备，如有险情，救援人员必须穿戴呼吸防护用品，在完全可靠的安全措施下方可进入施救。未做好安全措施盲目施救的，监护人必须立即制止。
	

	7
	动火作业
	必须严格动火审批管理。机关团体、企事业单位及个体工商户开展电气焊临时动火作业前，必须按规定办理动火审批手续，实施作业票管理。
	

	
	
	必须确保作业人员持证上岗。所有进行电气焊动火作业的操作人员，必须取得行业主管部门颁发的特种作业操作证；行业领域对动火作业持证无要求的，须持应急管理部门颁发的“熔化焊接与热切割操作证”。
	

	
	
	必须确保设备器材完好。动火作业前，必须检查、确保电气焊等设备设施完好，必须使用“加芯赋码”电焊机，现场按要求配备消防器材。
	

	
	
	必须严格清理周边可燃物。动火作业前，必须清理周围（含作业点下方）易燃可燃物品，或将可燃物移至安全地点，排除消防隐患。
	

	
	
	必须采取可靠的安全阻隔措施。可燃材料作保温层、冷却层、隔热设备的部位，或火星能飞溅的地方，动火前必须采取阻隔等切实可靠的安全措施。
	

	
	
	必须严格管控易燃易爆物质。储存过可燃气体、易燃液体等易燃易爆有毒物质的容器、管道，可能形成易燃易爆气体聚集的有限空间等，动火前必须识别风险，排除危险性；有压力或密闭的容器、管道，必须按规定采取安全措施后，方可动火作业。
	

	
	
	必须落实特定场所动火作业规定。人员密集场所营业期间，严禁开展动火作业。
	

	
	
	必须加强现场安全管理。动火作业时，必须安排专门人员进行现场全过程安全管理，确保遵守安全操作规程和落实安全措施。
	

	
	
	必须在作业结束后清理检查现场。动火作业结束后，应当立即消除火种，彻底清理检查现场不应残留火种，作业人员和现场管理人员确认安全后方可离开。
	

	8
	其他重点内容
	检查组认为需要检查的其他安全生产重点内容。
	


附件4 

成品油流通企业工作指导对照表

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况

	1
	合法性
	应取得相应的工商营业执照并在有效期内。
	

	
	
	新建、改建、扩建工程应依法经安全设施设计、安全验收相关审查、备案。
	

	
	
	应取得相应的《成品油零售批准证书》并在有效期内。
	

	2
	安全管理体系
	主要负责人、安全管理人员应取得安全合格证书（重大生产安全事故隐患）。
	

	
	
	特种作业人员应持证上岗情况（重大生产安全事故隐患）。
	

	
	
	应建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者制定实施生产安全事故隐患排查治理制度（重大生产安全事故隐患）。
	

	
	
	应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度应有效执行（重大生产安全事故隐患）。
	

	
	
	应按规定建立安全生产责任制度、应急预案和安全巡查台账。
	

	
	
	应按规定定期组织安全生产应急演练并对人员进行安全培训。
	

	
	
	应建立健全风险防控机制和隐患排查治理机制。
	

	
	
	安全培训教育记录应落实。
	

	
	
	应建立油品购销存和出入库台账。
	

	
	
	成品油散装汽、柴油实名制登记记录应齐全。
	

	3
	现场安全
	禁止超量、超品种储存危险化学品（重大生产安全事故隐患）。
	

	
	
	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所应按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所应按国家标准安装使用防爆电气设备（重大生产安全事故隐患）。
	

	
	
	易燃易爆危险品场所与民用建筑不应设置在同一建筑内（重大火灾隐患）。
	

	
	
	易燃易爆危险品场所与人员密集场所、居住场所的防火间距不应小于消防技术标准的规定值（重大火灾隐患）。
	

	
	
	在地下建筑、建筑的地下室、人员密集场所、居住场所内禁止违规使用、储存或销售易燃易爆危险品（重大火灾隐患）。
	

	
	
	成品油零售企业应设置加油机防撞栏和相关防止车辆误碰撞的措施和警示标识，为从业人员配备个人防护用具。
	

	
	
	每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置。
	

	
	
	一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。
	

	
	
	直流充电桩或交流充电桩与站内汽车通道或充电车位相邻一侧应设置车挡或防撞（柱）栏，防撞（柱）栏的高度不应小于0.5m。
	

	
	
	加油站须每半年进行一次防雷检测。
	

	
	
	加油站的油罐车卸车场地应设卸车临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
	

	
	
	汽车加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。
	

	4
	其他重点内容
	检查组认为需要检查的其他安全生产重点内容。
	


附件5
餐饮领域工作指导对照表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况

	1
	合法性
	应取得相应的工商营业执照并在有效期内。
	

	
	
	新建、改建、扩建工程应依法经消防设施设计、竣工验收相关审查、备案。
	

	
	
	建筑面积超过50平方米的餐饮企业应经开业前消防安全检查合格。
	

	2
	安全管理体系
	特种作业人员应按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业（生产安全事故重大隐患）。
	

	
	
	应对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者应定期进行安全检查（生产安全事故重大隐患）。
	

	
	
	多产权建筑、多业态混合生产经营场所应明确消防安全管理职责，应对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位（重大火灾隐患）。
	

	
	
	餐饮经营主体应按照《安全生产法》、《消防法》等法律法规要求建立安全生产制度，明确安全生产责任人，对从业人员不定期开展瓶装液化石油气安全、消防安全常识和应急处置技能培训。
	

	
	
	饭店应制定了应急预案并报负有安全监管职责的部门备案。
	

	
	
	饭店应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，其他餐饮企业应当至少每年组织一次生产安全事故应急预案演练。
	

	
	
	应制定安全操作规程，实行安全风险分级管控，开展事故隐患排查、建立台账、自行整改等安全生产主体责任应落实。
	

	3
	燃气安全
	燃气相对密度大于等于0.75（常见为液化石油气）的燃气管道、调压装置和燃具等不应设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内，燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，应按规定采取书面告知用户整改等措施。（燃气经营安全重大隐患）
	

	
	
	燃气引入管、立管、水平干管不应设置在卫生间内，燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，应按规定采取书面告知用户整改等措施。（燃气经营安全重大隐患）
	

	
	
	不应使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具（常见为直排式燃气热水器）、连接管（常见为橡胶管），燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，应按规定采取书面告知用户整改等措施。（燃气经营安全重大隐患）
	

	
	
	应向具有燃气经营许可的销售单位购气，严禁使用两种及以上燃气。
	

	
	
	液化石油气瓶与燃气灶具的水平净距不应小于0.5米，连接软管应采用燃气专用金属连接软管，长度不得超过2米；软管不得穿越墙体、门窗、顶棚和地面安装，禁止私接“三通”用气。
	

	
	
	规范安装、使用可燃气体报警装置及燃气紧急切断阀，其中液化石油气可燃气体报警装置与燃具或阀门的水平距离不得大于4m，安装高度应距地面0.3m以内；天然气可燃气体报警装置与燃具或阀门的水平距离不得大于8m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方。
	

	
	
	禁止在地下或半地下空间、高层建筑内使用瓶装液化石油气。不得使用禁止使用的50公斤“气液双相”气瓶，不得使用不合格钢瓶。
	

	
	
	严禁在厨房堆放杂物或易燃易爆物品，按规定配备灭火器、灭火毯等消防器材。
	

	
	
	落实燃气设施设备日常安全检查，在每日营业之前和结束后由专人进行一次全面安全检查。
	

	4
	消防安全
	公共疏散楼梯间的地下与地上部分应进行防火分隔（重大火灾隐患）。
	

	
	
	饭店的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口不应设置影响疏散的栅栏、卷帘门（重大火灾隐患）。
	

	
	
	高层建筑（高度大于24米）、饭店地下场所安全出口的数量应符合GB 55037-2022、GB 50016-2014（2018版）的规定，或安全出口不应被完全占用、堵塞、封闭（重大火灾隐患）。
	

	
	
	厨房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗或防火卷帘。
	

	
	
	餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置，并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。
	

	
	
	厨房燃气用具的安装使用及其管路敷设、维护保养和检测应当符合消防技术标准及管理规定；厨房的油烟管道应当至少每季度清洗一次。
	

	
	
	饭店所在建筑的周围应设置室外消火栓系统。
	

	
	
	位于高层建筑内的饭店、位于建筑高度大于15m或体积大于10000m3的单、多层民用建筑内的饭店应设置室内消火栓。
	

	
	
	任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的餐饮建筑应设置自动喷水灭火系统。位于高层建筑及其地下、半地下室的饭店应设置自动喷水灭火系统。
	

	
	
	不应在饭店的经营、储存等区域设置人员居住场所。
	

	
	
	为保证人员疏散的可靠性，每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
	

	
	
	建筑面积大于200m2的餐厅应设置疏散照明。
	

	
	
	餐饮企业应配备灭火器，每个灭火器设置点配置的灭火器不得少于2具、不宜多于5具，每具灭火器规格通常不应低于4kg，每个设置位置距离最远保护对象一般不应超过15m～20m。
	

	
	
	单位安全出口、疏散楼梯、疏散通道设置应符合消防技术标准规范要求并保持畅通，在门窗上不得设置影响逃生和灭火救援的广告牌等障碍物。
	

	5
	电气安全
	禁止在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。
	

	
	
	电气线路绝缘外护套不应有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。
	

	
	
	用电设备的接线端子处、插座的插孔和端子处、照明开关的端子处不应有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。
	

	
	
	所有电气设备、设施外壳必须有保护接地。
	

	
	
	移动式电气设备、手持电动工具、临时用电须安装漏电保护器（漏电开关或漏电断路器等）。
	

	
	
	每日营业结束时，应当切断营业场所内的非必要电源。
	

	6
	“两电”安全
	不得在疏散走道、门厅、楼梯间、前室、安全出口处等公共区域停放电动自行车或为其充电。
	

	
	
	电动车集中停放场所和充电设施应当配备相应消防设施器材，充电设施应当具备充满即自动断电功能。
	

	
	
	电动车集中停放场所、充电场所应当与城镇居民住宅区内建筑保持安全距离。
	

	7
	建筑外墙保温材料
	饭店所属建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。
	

	
	
	与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的除饭店以外的其他餐饮企业保温材料应符合：

1）建筑高度大于50m时，保温材料的燃烧性能应为A级；

2）建筑高度大于24m，但不大于50m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级；

3）建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
	

	
	
	与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统的除饭店以外的其他餐饮企业保温材料应符合：

1）建筑高度大于24m时，保温材料的燃烧性能应为A级；

2）建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
	

	8
	冷库
	冷库库房采用金属面绝热夹芯板等轻质复合夹芯板做保温隔热围护时，夹芯板芯材的燃烧性能不应低于B1级（重大火灾隐患）。
	

	
	
	建筑外围护结构的外墙及顶棚采用内保温隔热系统时，保温隔热材料的燃烧性能不应低于B1级（重大火灾隐患）。
	

	
	
	饭店附属的冷库应设置在地上，确需设在地下时，只允许设置在地下一层。冷库的隔热材料应为不燃材料，采用难燃材料时应用不燃材料做防护层，穿过隔热材料的电气线路应采取金属管保护。
	

	9
	动火作业
	必须确保作业人员持证上岗。所有进行电气焊动火作业的操作人员，必须取得行业主管部门颁发的特种作业操作证；行业领域对动火作业持证无要求的，须持应急管理部门颁发的“熔化焊接与热切割操作证”（生产安全事故重大隐患）。
	

	
	
	必须严格动火审批管理。机关团体、企事业单位及个体工商户开展电气焊临时动火作业前，必须按规定办理动火审批手续，实施作业票管理。
	

	
	
	必须确保设备器材完好。动火作业前，必须检查、确保电气焊等设备设施完好，必须使用“加芯赋码”电焊机，现场按要求配备消防器材。
	

	
	
	必须严格清理周边可燃物。动火作业前，必须清理周围（含作业点下方）易燃可燃物品，或将可燃物移至安全地点，排除消防隐患。
	

	
	
	必须采取可靠的安全阻隔措施。可燃材料作保温层、冷却层、隔热设备的部位，或火星能飞溅的地方，动火前必须采取阻隔等切实可靠的安全措施。
	

	
	
	必须严格管控易燃易爆物质。储存过可燃气体、易燃液体等易燃易爆有毒物质的容器、管道，可能形成易燃易爆气体聚集的有限空间等，动火前必须识别风险，排除危险性；有压力或密闭的容器、管道，必须按规定采取安全措施后，方可动火作业。
	

	
	
	必须落实特定场所动火作业规定。人员密集场所营业期间，严禁开展动火作业。
	

	
	
	必须加强现场安全管理。动火作业时，必须安排专门人员进行现场全过程安全管理，确保遵守安全操作规程和落实安全措施。
	

	
	
	必须在作业结束后清理检查现场。动火作业结束后，应当立即消除火种，彻底清理检查现场不应残留火种，作业人员和现场管理人员确认安全后方可离开。
	

	10
	有限空间作业安全
	存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业存在如下情形的：未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的（生产安全事故重大隐患）。
	

	
	
	存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业存在如下情形的：未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的（生产安全事故重大隐患）。
	

	
	
	应严格落实企业主要负责人或书面委托人对有限空间作业审批制度。
	

	
	
	企业必须明确监护人全程监督有限空间作业现场安全措施落实；对于企业将有限空间作业依法发包给其他单位实施的，企业和承包单位需各明确一名监护人，监督有限空间作业全过程。
	

	
	
	企业应配备符合国家标准的机械通风设备、气体检测报警仪用于现场通风检测，严格落实“先通风、再检测、后作业”要求。
	

	
	
	作业人员在作业过程中应佩戴全身式安全带，对于经检测存在硫化氢、一氧化碳等中毒窒息风险的，必须正确穿戴呼吸防护用品。
	

	
	
	作业现场应配备应急救援装备，如有险情，救援人员必须穿戴呼吸防护用品，在完全可靠的安全措施下方可进入施救。未做好安全措施盲目施救的，监护人必须立即制止。
	

	11
	其他
	检查组认为需要检查的其他安全生产重点内容。
	


附件6 

住宿领域工作指导对照表

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况

	1
	合法性
	应取得相应的工商营业执照并在有效期内。
	

	
	
	新建、改建、扩建工程应依法经消防设施设计、竣工验收相关审查、备案。
	

	
	
	建筑面积超过50平方米的住宿企业应经开业前消防安全检查合格。
	

	2
	安全管理体系
	特种作业人员应按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业（生产安全事故重大隐患）。
	

	
	
	多产权建筑、多业态混合生产经营场所应明确消防安全管理职责，应对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位（重大火灾隐患）。
	

	
	
	住宿经营主体应按照安全生产法、消防法等法律法规要求建立安全生产制度，明确安全生产责任人，对从业人员不定期开展消防安全常识和应急处置技能培训。
	

	
	
	宾馆应制定应急预案并报负有安全监管职责的部门备案。
	

	
	
	宾馆应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，其他住宿企业应当至少每年组织一次生产安全事故应急预案演练。
	

	
	
	防火检查、巡查等日常管理制度应落实。
	

	
	
	应制定安全操作规程，实行安全风险分级管控，开展事故隐患排查、建立台账、自行整改等安全生产主体责任应落实。
	

	3
	消防安全
	公共疏散楼梯间的地下与地上部分应进行防火分隔（重大火灾隐患）。
	

	
	
	宾馆的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口不应设置影响疏散的栅栏、卷帘门（重大火灾隐患）。
	

	
	
	宾馆安全出口的数量应符合GB55037-2022，GB50016-2014（2018版）的规定，或安全出口不应被完全占用，堵塞、封闭（重大火灾隐患）。
	

	
	
	宾馆消防救援口不应设置影响逃生和灭火救援的障碍物（重大火灾隐患）。
	

	
	
	疏散通道和楼梯间应设置应急照明，应急照明应有效使用并能连续照明规定时间。
	

	
	
	不应存在在场所外窗加装防盗网等影响逃生和火灾扑救的障碍物。
	

	
	
	应急照明和疏散指示标志应符合要求，应在显著位置张贴应急疏散图等安全提示标识。
	

	
	
	客房内应配置应急疏散指示图、禁止卧床吸烟标志，应按床位配置疏散逃生面罩。
	

	
	
	餐厅、布草间等重点部位应符合消防安全要求。
	

	
	
	自动报警和灭火系统、消火栓和逃生器材等消防器材配置应符合消防设计，完好有效，不应存在被圈占、遮挡和损坏情形。
	

	
	
	宾馆所在建筑的周围应设置室外消火栓系统。
	

	
	
	位于高层建筑内的宾馆、位于建筑高度大于15m或体积大于10000m3的单、多层民用建筑内的宾馆应设置室内消火栓。
	

	
	
	任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的宾馆建筑应设置自动喷水灭火系统。位于高层建筑及其地下、半地下室的宾馆应设置自动喷水灭火系统。
	

	
	
	住宿企业应配备灭火器，每个灭火器设置点配置的灭火器不得少于2具、不宜多于5具，每具灭火器规格通常不应低于4kg，每个设置位置距离最远保护对象一般不应超过15m～20m。
	

	
	
	应按规定设置消防控制室，消防控制室值班人员应持证上岗、24小时值班值守，应熟悉设备操作。
	

	4
	电气安全
	禁止在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。
	

	
	
	电气线路绝缘外护套不应有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。
	

	
	
	用电设备的接线端子处、插座的插孔和端子处、照明开关的端子处不应有明显烧蚀、炭化、熔融等现象。
	

	
	
	柴油发电机房内的柴油发电机应当定期维护保养，每月至少启动试验一次，确保应急情况下正常使用。
	

	
	
	每日营业结束时，应当切断营业场所内的非必要电源。
	

	5
	电梯安全
	电梯应取得特种设备登记证，应按要求检验和维护保养，应有合格证和保养记录。
	

	
	
	轿厢内按键应灵敏，报警电话齐全有效。
	

	6
	燃气安全
	燃气相对密度大于等于0.75（常见为液化石油气）的燃气管道、调压装置和燃具等不应设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内，燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，应按规定采取书面告知用户整改等措施。（燃气经营安全重大隐患）
	

	
	
	燃气引入管、立管、水平干管不应设置在卫生间内，燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，应按规定采取书面告知用户整改等措施。（燃气经营安全重大隐患）
	

	
	
	燃气管道及附件、燃具不应设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内，燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，应按规定采取书面告知用户整改等措施。（燃气经营安全重大隐患）
	

	
	
	不应使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具（常见为直排式燃气热水器）、连接管（常见为橡胶管），燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，应按规定采取书面告知用户整改等措施。（燃气经营安全重大隐患）
	

	
	
	应向具有燃气经营许可的销售单位购气，严禁使用两种及以上燃气。
	

	
	
	液化石油气瓶与燃气灶具的水平净距不应小于0.5米，连接软管应采用燃气专用金属连接软管，长度不得超过2米；软管不得穿越墙体、门窗、顶棚和地面安装，禁止私接“三通”用气。
	

	
	
	规范安装、使用可燃气体报警装置及燃气紧急切断阀，其中液化石油气可燃气体报警装置与燃具或阀门的水平距离不得大于4m，安装高度应距地面0.3m以内；天然气可燃气体报警装置与燃具或阀门的水平距离不得大于8m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方。
	

	
	
	禁止在地下或半地下空间、高层建筑内使用瓶装液化石油气。不得使用禁止使用的50公斤“气液双相”气瓶，不得使用不合格钢瓶。
	

	
	
	严禁在厨房堆放杂物或易燃易爆物品，按规定配备灭火器、灭火毯等消防器材。
	

	
	
	落实燃气设施设备日常安全检查，在每日营业之前和结束后由专人进行一次全面安全检查。
	

	7
	有限空间

作业安全
	存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业存在如下情形的：未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的（生产安全事故重大隐患）。
	

	
	
	存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业存在如下情形的：未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的（生产安全事故重大隐患）。
	

	
	
	应严格落实企业主要负责人或书面委托人对有限空间作业审批制度。
	

	
	
	企业必须明确监护人全程监督有限空间作业现场安全措施落实；对于企业将有限空间作业依法发包给其他单位实施的，企业和承包单位需各明确一名监护人，监督有限空间作业全过程。
	

	
	
	企业应配备符合国家标准的机械通风设备、气体检测报警仪用于现场通风检测，严格落实“先通风、再检测、后作业”要求。
	

	
	
	作业人员在作业过程中应佩戴全身式安全带，对于经检测存在硫化氢、一氧化碳等中毒窒息风险的，必须正确穿戴呼吸防护用品。
	

	
	
	作业现场应配备应急救援装备，如有险情，救援人员必须穿戴呼吸防护用品，在完全可靠的安全措施下方可进入施救。未做好安全措施盲目施救的，监护人必须立即制止。
	

	8
	“两电”

安全
	不得在疏散走道、门厅、楼梯间、前室、安全出口处等公共区域停放电动自行车或为其充电。
	

	
	
	电动车集中停放场所和充电设施应当配备相应消防设施器材，充电设施应当具备充满即自动断电功能。
	

	
	
	电动车集中停放场所、充电场所应当与城镇居民住宅区内建筑保持安全距离。
	

	9
	建筑外墙

保温材料
	建筑外墙采用内保温系统时，保温系统应符合下列规定：

1）对于人员密集场所，用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位，应采用燃烧性能为A级的保温材料。

2）对于其他场所，应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。

3）保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时，防护层的厚度不应小于10mm。
	

	
	
	设置在宾馆的建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。
	

	
	
	与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的除宾馆以外的其他住宿企业保温材料应符合：

1）建筑高度大于50m时，保温材料的燃烧性能应为A级；

2）建筑高度大于24m，但不大于50m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级；

3）建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
	

	
	
	与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统的除宾馆以外的其他住宿企业保温材料应符合：

1）建筑高度大于24m时，保温材料的燃烧性能应为A级；

2）建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
	

	10
	冷库安全
	冷库库房采用金属面绝热夹芯板等轻质复合夹芯板做保温隔热围护时，夹芯板芯材的燃烧性能不应低于B1级，且B1级芯材应为热固性材料（重大火灾隐患）。
	

	
	
	建筑外围护结构的外墙及顶棚采用内保温隔热系统时，保温隔热材料的燃烧性能不应低于B1级。隔热材料表面应采用不燃性材料做保护层（重大火灾隐患）。
	

	
	
	宾馆附属的冷库应设置在地上，确需设在地下时，只允许设置在地下一层。冷库的隔热材料应为不燃材料，采用难燃材料时应用不燃材料做防护层，穿过隔热材料的电气线路应采取金属管保护。
	

	11
	动火作业
	必须确保作业人员持证上岗。所有进行电气焊动火作业的操作人员，必须取得行业主管部门颁发的特种作业操作证；行业领域对动火作业持证无要求的，须持应急管理部门颁发的“熔化焊接与热切割操作证”（生产安全事故重大隐患）。
	

	
	
	必须严格动火审批管理。机关团体、企事业单位及个体工商户开展电气焊临时动火作业前，必须按规定办理动火审批手续，实施作业票管理。
	

	
	
	必须确保设备器材完好。动火作业前，必须检查、确保电气焊等设备设施完好，必须使用“加芯赋码”电焊机，现场按要求配备消防器材。
	

	
	
	必须严格清理周边可燃物。动火作业前，必须清理周围（含作业点下方）易燃可燃物品，或将可燃物移至安全地点，排除消防隐患。
	

	
	
	必须采取可靠的安全阻隔措施。可燃材料作保温层、冷却层、隔热设备的部位，或火星能飞溅的地方，动火前必须采取阻隔等切实可靠的安全措施。
	

	
	
	必须严格管控易燃易爆物质。储存过可燃气体、易燃液体等易燃易爆有毒物质的容器、管道，可能形成易燃易爆气体聚集的有限空间等，动火前必须识别风险，排除危险性；有压力或密闭的容器、管道，必须按规定采取安全措施后，方可动火作业。
	

	
	
	必须落实特定场所动火作业规定。人员密集场所营业期间，严禁开展动火作业。
	

	
	
	必须加强现场安全管理。动火作业时，必须安排专门人员进行现场全过程安全管理，确保遵守安全操作规程和落实安全措施。
	

	
	
	必须在作业结束后清理检查现场。动火作业结束后，应当立即消除火种，彻底清理检查现场不应残留火种，作业人员和现场管理人员确认安全后方可离开。
	

	12
	其他重点内容
	检查组认为需要检查的其他安全生产重点内容。
	


附件7
×××商务局关于商请开展联合执法检查的函（模板）

×××消防救援支队、×××城市管理局、×××市场监督管理局：

我局在履行商务领域行业安全管理职责过程中，发现部分商务领域生产经营单位（场所）存在较为突出的安全隐患问题，为切实保障人民群众生命财产安全，维护社会安全稳定，我局拟商请×××消防救援支队、×××城市管理局、×××市场监督管理局开展一次针对辖区商务领域生产经营单位（场所）联合执法检查行动，重点检查×××商业综合体、×××市场、×××餐饮企业和×××住宿企业等企业的消防安全、燃气安全以及特种设备安全等情况。

鉴于此次检查工作专业性强、涉及面广，特恳请贵单位予以大力支持与协助，派遣相关专业人员共同参与此次联合执法检查行动。

特此商请，请予支持为感。

                                  ×××商务局

                                年   月   日

（联系人：×××       联系电话：××××××）
附件8

×××商务局安全生产检查情况记录表

	检查人员
	带队领导
	
	责任处（科）室负责人
	

	
	参与人员
	

	被检查

单  位
	1.×××商场2.×××再生资源回收有限公司3.×××加油站

	检查时间
	年  月   日    时至    年   月   日    时

	检查内容
	

	现场检查情况及存在问题和隐患
	

	被检查单位意见
	                  被检查单位负责人签字：

                              年   月  日

	处理措施建议或意见
	（向被检单位现场反馈隐患情况，提出整改要求，向相关部门交办重大事故隐患情况）
带队领导签字：

                                      跟踪检查人签字：  


附件9

×××商务局关于×××公司事故隐患的

整改通知书（模板）
单位名称：

×××商务局依法（中华人民共和国安全生产法）对你单位开展安全生产和消防安全检查，发现存在以下事故隐患：

1.灭火器配置不足，室内消火栓堆放杂物影响正常取用，该隐患为一般事故隐患（重大事故隐患要列出判定依据）。……
对于交办事故隐患，请你单位高度重视，并于   年    月   日前整改到位，在整改过程中采取必要防护措施确保安全，并将整改情况以书面方式回复我局。逾期不整改，我局将依照法定工作程序将隐患线索移送相关执法部门查处。（此件一式两份）

                                ×××商务局
                                    年   月   日
督办单位联系人：×××商务局×××

签收人：

附件10
一般事故隐患清单

单位：                                                                 填表日期：                  
	序号
	企业名称
	隐患数量
	隐患名称
	所在位置
	任务来源
	检查人员
	检查部门
	发现时间
	整改期限
	处理情况
	整改进度

	1
	
	
	
	××市（州）××县（市、区）××乡镇（街道）
	（本单位检查发现、上级交办、群众举报、媒体曝光、其他部门移送、下级或企事业单位报告等）
	
	
	
	
	
	


附件11 

重大事故隐患清单
单位：                                                                 填表日期：                  
	序号
	隐患编号
	隐患名称
	所在位置
	任务来源
	隐患简况
	隐患排查发现时间
	隐患治理责任单位
	督办单位
	计划完成时间
	核销情况

	
	
	××（权属单位名称）+隐患简描
	××市（州）××县（市、区）××乡镇（街道）
	（本单位检查发现、上级交办、群众举报、媒体曝光、其他部门移送、下级或企事业单位报告等）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：为便于隐患清单的信息化管理，在清单中特设隐患编号，用于区别隐患排查发现年份、所在地区和数量。隐患编号按照“*☆#SW”格式进行编排，其中：“*”为隐患为排查发现年份；“#”为同地区本行业领域同类隐患的流水编号；“☆”为地区代码：长沙市—A，株洲市—B，湘潭市—C，衡阳市—D，邵阳市—E，岳阳市—F，张家界市—G，益阳市—H，常德市—J，娄底市—K，郴州市—L，永州市—M，怀化市—N，湘西自治州—U。SW为商务部门缩写。如长沙市2025年的1号重大隐患编号为2025A01SW。

附件12

重大事故隐患整治情况管理台账

 隐患编号：

	隐患名称
	
	计划完成时间
	

	整改责任单位

（生产经营单位）
	
	责任人及联系电话
	

	主要整治内容
	

	前期工作情况
	（对责任单位隐患督办情况；向有关部门交办情况）

	整改责任单位

整治情况
	

	有关监管部门对隐患整治核查情况
	

	核销情况
	是/否


注：1.本表用于各级商务部门对交办的重大事故隐患治理进展情况进行定期调度和记录。

附件13
×××商务局关于××公司（重大）事故隐患的交办函（模板）

×××应安委办：

我局在    年  月  日对位于（详细地址）的（企业单位名称）进行安全生产和消防安全检查时发现该公司存在××项（重大）安全隐患（详见附件），其中（事故隐患名称）根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（相关判定依据）第××条第××款，判定为重大事故隐患。我局已向（企业单位名称）发出（重大）事故隐患整改通知书，为有效防范化解重大安全风险，及时消除事故隐患，现将（企业单位名称）××（重大）事故隐患线索移送贵办，请予及时处理，并将处理结果以书面形式及时反馈我局，以便形成事故隐患整改闭环。

特此致函，请予支持为感。

附件：××商务局安全生产现场检查记录表
××商务局安全生产现场重大隐患表
                                  ×××商务局

                                年   月   日

（联系人：×××       联系电话：××××××）
说明：1.为确保此函交办成功，必要时请被交办单位相关负责人签收。2.长期难以推动整改的一般隐患无需填写隐患判定依据。

附件

××商务局安全生产现场重大隐患表
	序号
	企业名称
	企业地址
	隐患现状
	隐患图片
	判定依据

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：此表配合附件7一并交办给×××应安委办。

附件14
安全生产督促指导流程图

[image: image1.png]'- '- '- '- '- '- '-

SEFESIESICRE

=

'- '- '- '- '- '- '-





